## Аркуш1
Сценарій атаки | Як індетифікувати | Форензичні дані | Пристрій, на якому має фіксуватися | Оцінка впливу
Фішинг (Phishing) через email або website | Отримання несподіваних електронних листів або відвідування веб-сайтів, які імітують офіційні ресурси критичної інфраструктури (наприклад, "термінове оновлення конфігурації SCADA від постачальника" з посиланням на фальшивий сайт для введення облікових даних; ознаки включають граматичні помилки, невідому адресу відправника, терміновість дій або вимогу надати паролі/конфіденційну інформацію про системи) | Підозрілі email-транзакції з метаданими (IP-адреси відправника, час відправки/отримання, вкладення чи посилання), журнали сервера з записами про прийом/відправку, а також журнали браузера з історією відвідувань фальшивих URL. | Email Server (для фіксації транзакцій) або Веб сервер (для запитів до фальшивих сайтів) | Компрометація облікових даних може призвести до несанкціонованого доступу до SCADA-систем, зміни параметрів керування (наприклад, в IED або PLC), що спричинить збої в енергопостачанні, транспорті чи інших критичних секторах, потенційно викликаючи аварії або перерви в роботі.
Vishing (голосовий фішинг) | Телефонні дзвінки від осіб, які представляються як технічна підтримка або керівництво ОКІ (наприклад, "проблема з RTU, надайте доступ для діагностики"; ознаки включають несподівані дзвінки поза робочим часом, тиск на швидкі дії, запит конфіденційної інформації як паролі чи конфігураційні деталі) | Не фіксується безпосередньо в цифровому форматі; опосередковано через подальші наслідки, як незвичайні логи входу або зміни конфігурації після дзвінка. Альтернативно: зафіксувати через записи телефонних розмов (якщо система VoIP), свідчення операторів або аудит журналів подій. | Domain Controller (для фіксації наслідків, як Logon Events після атаки) | Отримання доступу може дозволити зловмиснику маніпулювати HMI або PLC, спричиняючи неправильне керування обладнанням, як відключення систем захисту в електромережах.
Smishing (SMS-фішинг) | MS-повідомлення з терміновими вимогами (наприклад, "критична уразливість в SCADA, оновіть за посиланням"; ознаки: невідомий номер, фальшиві посилання, вимога ввести дані або завантажити "оновлення", часто з елементами паніки) | Журнали SMS-транзакцій на мобільних пристроях (якщо інтегровані з системою), або подальші браузерні дії (історія відвідувань, журнали подій з кліками на посилання) | Робочі станції (для фіксації браузерної історії) або Email Server (якщо SMS перенаправляється). | Клік на шкідливе посилання може встановити malware, що порушить комунікацію між MTU та польовими пристроями, призводячи до втрати контролю над критичними процесами
Spear-phishing / Whaling (цільовий фішинг на ключових осіб) | Персоналізовані повідомлення, адаптовані під конкретну особу в ОКІ (наприклад, для головного інженера: "проблема з конкретним IED в вашій мережі, надайте логи"; ознаки: використання особистих деталей, як ім'я проекту чи недавні події, фальшиві домени, що імітують корпоративні) | Підозрілі журнали комунікації з метаданими (адреси, час), журнали подій з незвичайними запитами або вкладеннями, Security Events з спробами доступу | Email Server (для транзакцій) або Domain Controller (для аутентифікації) | Компрометація високорівневих облікових записів може дозволити зміну конфігурації Historian або IED, спричиняючи фальсифікацію даних моніторингу та аварійні ситуації.
Angler Phishing (фішинг через соціальні мережі) | Повідомлення в соціальних мережах від "колег" або "постачальників" з посиланнями (наприклад, "подивіться на цю проблему з PLC" з шкідливим файлом; ознаки: профілі без історії, невідповідність стилю спілкування, терміновість) | Історія браузера з доступом до зовнішніх посилань, журнали подій з виконанням файлів, Communication logs з аномальними взаємодіями | Робочі станції (для браузерної історії) або Веб сервер (для запитів). | Встановлення шкідливого ПЗ може скомпрометувати Engineering Workstation, дозволяючи маніпуляцію кодом програм в PLC, що загрожує стабільності інфраструктури.
Grooming (поступове будування довіри) | Тривалі комунікації з поступовими проханнями про дедалі конфіденційнішу інформацію (наприклад, спочатку загальні запитання про SCADA, потім про паролі; ознаки: регулярні контакти без видимої мети, ескалація запитів, використання соціальних мереж чи email) | Журнали комунікації з повторюваними взаємодіями, email-транзакції з метаданими, журнали подій з поступовими змінами доступу. | Email Server (для транзакцій) або OPC Server (для комунікаційних логів) | Витік даних про конфігурацію може призвести до цільових атак на MTU, порушуючи моніторинг і керування критичними процесами.
Pretexting (створення фальшивого сценарію) | Запити інформації під вигаданим, але правдоподібним приводом (наприклад, "аудит безпеки від регулятора, надайте доступ до HMI"; ознаки: відсутність верифікації, нестандартні канали зв'язку, тиск на конфіденційність) | Журнали подій з незвичайними запитами, зміни конфігурації, Issued commands з нетиповими діями. | HMI (для команд) або Domain Controller (для аутентифікації) | Надання доступу може дозволити зміну налаштувань IED, спричиняючи аномалії в мережі, як перевантаження чи відключення.
Profile Cloning (клонування профілю) | Повідомлення від профілів, що імітують реальних колег чи партнерів в ОКІ (наприклад, клон профілю інженера з проханням "поділитися конфігурацією"; ознаки: дублікат профілів, відмінності в деталях, незвичайні запити) | Журнали аутентифікації з дубльованими обліковими записами, незвичайні входи в Logon Events, email-транзакції з фальшивими адресами. | Domain Controller (для аутентифікації) або Email Server (для повідомлень) | Імперсонація може призвести до виконання шкідливих команд на HMI, порушуючи технологічний процес і викликаючи збої.
Face-to-Face Interaction (особиста взаємодія) | Фізична маніпуляція для отримання інформації (наприклад, розмова з оператором під виглядом інспектора для витягу паролів; ознаки: несподівані візити, відсутність документів, запит чутливих даних). | Не фіксується безпосередньо в цифровому форматі; альтернатива: зафіксувати через камери спостереження, журнали доступу до приміщень або свідчення персоналу; якщо ніяк – то тільки через наслідки, як незвичайні логи після взаємодії. | Робочі станції (для фіксації наслідків, як Program execution) або HMI (для Issued commands). | Витік паролів може скомпрометувати доступ до PLC, спричиняючи збої в керуванні обладнанням критичної інфраструктури.
Shoulder Surfing (нагляд через плече) | Фізичне спостереження за введенням даних оператором (наприклад, паролів на екрані HMI під час роботи; ознаки: підозріла присутність сторонніх, незвичайна поведінка в захищених зонах). | Не фіксується цифрово безпосередньо; альтернатива: через камери спостереження або фізичний аудит; якщо ніяк – то тільки через подальші незвичайні входи в логи. | HMI (для фіксації наслідків, як Issued commands) або Робочі станції (для Account usage). | Використання вкрадених даних може призвести до несанкціонованих змін в системі, загрожуючи безпеці та стабільності критичних процесів.
Quid Pro Quo (обмін послугами) | Пропозиція допомоги в обмін на інформацію (наприклад, "допоможу з проблемою в SCADA, якщо надасте логи"; ознаки: несподівані пропозиції, відсутність верифікації, ескалація до конфіденційних даних). | Журнали подій з незвичайними змінами облікових записів, email-транзакції або комунікаційні логи з зовнішніми взаємодіями. | Domain Controller (для Password Change Events) або Engineering Workstation (для Account usage). | Надання доступу може дозволити встановлення шкідливого коду, порушуючи стабільність SCADA і викликаючи перерви в роботі.
Dumpster Diving (пошук у смітті) | Фізичний пошук викинутих документів чи носіїв з даними ОКІ (наприклад, роздруковані конфігурації PLC; ознаки: порушення в зонах утилізації, зникнення матеріалів). | Не фіксується цифрово безпосередньо; альтернатива: через фізичний аудит сміття або камери; якщо ніяк – то тільки через наслідки, як атаки на основі вкрадених даних. | Сервер баз даних (для перевірки витоків через Trace Files) або Historian (для DMBS logs). | Використання даних може призвести до цільових атак, компрометуючи історичні дані процесів і загрожуючи моніторингу.
Piggybacking / Tailgating (проникнення за кимось) | Несанкціоноване проходження в захищені зони ОКІ (наприклад, за оператором до серверної; ознаки: порушення протоколів доступу, підозріла присутність). | Не фіксується цифрово безпосередньо; альтернатива: через системи контролю доступу (картки, камери); якщо ніяк – то тільки через наслідки в логах. | Domain Controller (для Audit Events) або Firewall/IDS/IPS (для мережевого трафіку). | Фізичний доступ може дозволити маніпуляцію пристроями, як MTU, загрожуючи інфраструктурі.
File Masquerade (маскування файлів) | Файли, замасковані під легітимні (наприклад, "оновлення для RTU" з malware; ознаки: несподівані файли, невідповідність хешів, аномальна поведінка після відкриття). | Журнали виконання програм з незвичайними процесами, Program/File execution з деталями запуску. | Engineering Workstation (для Program/File execution) або OPC Server (для Field device logs) | Виконання шкідливого файлу може змінити I/O data, спричиняючи аварійні ситуації в критичних системах.
Baiting (приманка) | Залишені інфіковані пристрої в зонах ОКІ (наприклад, USB з "конфіденційними даними"; ознаки: знайдені носії без власника, підозрілий вміст). | Логи підключених пристроїв з незвичайними USB, Attached device logs з деталями підключення | Робочі станції (для Attached device logs). | Інфекція може поширитися на мережу, порушуючи маршрутизацію даних і стабільність SCADA.
Reverse Social Engineering (зворотна інженерія) | Жертва сама контактує зловмисника через фальшиву рекламу (ознаки: ініціація контакту з невідомими, ескалація до надання даних). | Журнали комунікації з зовнішніми запитами, журнали браузера з відвідуваннями фальшивих сайтів. | Веб сервер (для журналів подій) або Email Server (для транзакцій). | Надання доступу може скомпрометувати сервери, призводячи до втрати даних і збоїв в моніторингу.
Scareware / Pop-up атаки | Фальшиві спливаючі вікна з попередженнями (наприклад, "критична помилка в IED, клікніть для фіксу"; ознаки: несподівані поп-апи, вимога дій, імітація системних повідомлень). | Журнали браузера з історією сеансів, Session Data з деталями активності, журнали подій з аномальними запитами. | Робочі станції (для Browser usage) або Веб сервер (для Session Data). | Встановлення malware може порушити моніторинг, загрожуючи цілісності процесів у критичній інфраструктурі.
Water-Holing (зараження сайтів, які відвідують жертви) | Інфекція через сайти, часто відвідувані персоналом ОКІ (наприклад, форуми постачальників SCADA з malware; ознаки: аномальна поведінка сайту, несподівані завантаження, зміни в трафіку). | Журнали браузера з підозрілими URL, мережевий трафік в Log Data, IP-адреси з аномаліями | Firewall/IDS/IPS (для Log Data) або Маршрутизатори (для журналів подій). | Компрометація може дозволити перехоплення даних, спричиняючи збої в критичних секторах, як енергетика чи транспорт.
Pharming (перенаправлення сайтів) | Автоматичне перенаправлення на фальшиві сайти під час спроби доступу до легітимних ресурсів ОКІ (наприклад, панель керування SCADA перенаправляється на клон; ознаки: несподівана зміна URL, помилки сертифікатів, вимога повторного введення даних). | Журнали браузера з історією відвідувань, DHCP logs з підозрілими IP-призначеннями, журнали маршрутизації з аномальними шляхами. | Маршрутизатори (для таблиць маршрутизації) або Сервери застосунків (для DHCP) | Введення даних на фальшивому сайті може призвести до витоку параметрів конфігурації, порушуючи безпеку мереж і дозволяючи подальші атаки на критичні компоненти.